All. 1)

SCHEDA TECNICA

OGGETTO: Servizio di manutenzione dell’impianto elettrico dell’allevamento avicolo dell’Azienda Sasse Rami - CIG: Z4438B3355

Oggetto della gara

VENETO AGRICOLTURA ha la necessità di effettuare la manutenzione dell’impianto elettrico dell’allevamento avicolo dell’Azienda Sasse Rami per garantire la sicurezza degli impianti stessi e del personale ivi operante.

Descrizione del servizio

L’allevamento avicolo dell’Azienda Sasse Rami, di Ceregnano (RO), si sviluppa in circa tre ettari di terreno con quasi una quarantina di pollai.

Vi è la necessità di mettere in sicurezza tutta la zona mediante la predisposizione di disegno e progetto redatto da tecnico qualificato, nonché di prevedere la sostituzione di quadri e cavi elettrici in tutta l’area di allevamento.

Si chiede pertanto, per una migliore quantificazione dell’offerta, di effettuare un sopralluogo contattando il referente aziendale dr. Stefano Nale (tel. 0425 476019 – e-mail: stefano.nale@venetoagricoltura.org).

Durata del contratto

Il servizio oggetto del presente appalto inizierà a partire dalla data di sottoscrizione della lettera d’ordine e avrà durata presunta fino al 31.03.2023, salvo eventuali proroghe.

Modalità attuative

L’affidatario dovrà svolgere il servizio richiesto in raccordo con la Stazione Appaltante e nel rispetto della tempistica prevista dalla presente scheda.

Valore del servizio

L’importo posto a base di gara, comprensivo di ogni onere generale e particolare anche di natura previdenziale e della sicurezza, in conformità alle norme e alle prescrizioni previste dal capitolato, è di € 23.000,00 (IVA esclusa).

Il prezzo offerto dall’affidatario si intende fissato in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio e sarà quindi invariabile per tutta la durata del contratto. Pertanto, l’affidatario non può pretendere sovrapprezzi di qualsiasi tipo e per qualsiasi circostanza che si verificasse in sede di esecuzione del contratto.