ALLEGATO 1

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DEL CENTRO PER LA QUALITA’ E LE TECNOLOGIE

AGROALIMENTARI DI THIENE - ANNI 2023 E 2024

CIG: Z9E38D892A

CAPITOLATO

# ART. 1 – OGGETTO

L’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, con sede in Viale dell’Università n. 14 a Legnaro (PD), intende svolgere un’indagine di mercato mediante acquisizione di preventivi per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il biennio 2023-2024 dell’impianto fotovoltaico, installato nel proprio Centro per la qualità e le tecnologie agroalimentari sito in Via San Gaetano, 74 a Thiene (VI). Il Centro è costituito da laboratori di analisi chimica e microbiologica degli alimenti, da un reparto che produce fermenti e lieviti per l’agricoltura e da uffici.

Durata del servizio: anni due dal 01.01.2023 al 31.12.2024

# ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’impianto oggetto del presente capitolato di manutenzione è composto da:

- un’installazione da 20 kWp  posta sulla sommità di un edificio alto circa 12 m con tetto piano e linea vita;

- un’installazione da 80 kWp posta su un edificio con tetti a tegole marsigliese a falde inclinate e presenza linee vita, con altezze variabili (max altezza 8 m);

- un’installazione da 12 kWp posta sulla copertura di una tettoia auto esterna con due falde a ‘V’ in lamiera zincata altezza massima 6 m;

Dati descrittivi relativi a ciascuna parte dell’impianto

| Impianto fotovoltaico 20 kWp n. 126 moduli fotovoltaici del tipo SHELL Power Max Plus SE I160-C da 160 Wpicco, hanno una superficie pari a 1,32 mq, pertanto la loro efficienza nominale è pari a Eff (%)=Pn(kWp)/S(mq)=12,12%. n. N. 07 Inverter Fronius IG30, N. 3 stringhe da n. 7 pannelli per Inverter, ovvero n. 18 stringhe in totale 12/05/2006 esercizio | 20 kWp | 126 moduli fotovoltaici 7 inverter | Tetto piano edificio Centro Produzione Fermenti/Biotecnologie (h da terra 12 m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impianto fotovoltaico 70,805 kWp N. 289 Moduli FV 245Wp Marca: SOLON mod. Blue 230/50 n. 06 Inverter Aurora Power One PVI- 12.5 –OUTD – FS –IT P/N 3G83991F000 S/N 094424 WK 34/12 S31047442 Q14 Le matricole degli altri 5 inverter identici sono: 094421- 094422- 094423- 094428- 094416. 26/02/13 in esercizio | 70,805 kWp | 289 moduli fotovoltaici 6 inverter | Tetto a falde edificio Uffici CSQA (n. 5 falde), h da terra 8 m |
| Impianto fotovoltaico 12 kWp N. 96 Moduli FV 125 Wp Marca: SHARP Amorfi (CIS) mod. NA-E125G5 n. 01 Inverter Aurora Power One PVI – 12.O- I – OUTD – 400 P/N 3L78990200 WO: 1519551 SO: S0000000 Q1 S/N 1303940382 WK 03 12 26/02/13 in esercizio | 12 kWp | 96 moduli fotovoltaici 1 inverter | Tettoia metallica a due falde inclinate al centro (h da terra 6 m) |

In particolare il servizio/fornitura consistente in interventi di:

- manutenzione preventiva ordinaria comprendente: gli interventi di pulizia dei moduli e degli inverter con cadenza annuale; i controlli e le verifiche semestrali necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’impianto e la sua efficienza energetica;

- gestione documentale dell’impianto comprendente: la raccolta dei dati di produzione e consumo dell’impianto ed elaborazione degli stessi; compilazione della dichiarazione di produzione e consumo annuale; trasmissione telematica dei dati relativi al 2020 all’ufficio tecnico di finanza (UTF)  delle Dogane entro i termini di legge;

- taratura dell’impianto comprendente la verifica quinquennale del dispositivo d'interfaccia e la verifica della protezione generale;

- manutenzione straordinaria comprendente la riparazione e/o sostituzione di parti soggette ad usura e/o guasto. Nel servizio è ricompresa la fornitura dei ricambi e il costo della manodopera.

In particolare si precisa che:

- Per manutenzione ordinaria preventiva, si intende l’esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente, nonché gli interventi previsti dalla normativa vigente.

- Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di componenti degli apparecchi. In tale ambito rientrano gli interventi di sostituzione e/o riparazione.

- L’Appaltatore non deve effettuare interventi di carattere straordinario sulle apparecchiatura; tuttavia è impegnato a segnalare al Committente, di volta in volta e con la dovuta tempestività, gli interventi che si rendessero necessari.

Nel caso di richiesta da parte del Committente di un preventivo per attività di manutenzione straordinaria, l’impresa si impegna a fornire un preventivo dettagliato, evidenziando le ore di manodopera previste, i prezzi di listino e lo sconto offerto in gara, entro 20gg. dalla richiesta della Stazione Appaltante (salvo termini maggiori concordemente stabiliti).

# ART. 3 - VALORE DELLA PROCEDURA

Il valore complessivo stimato a base di gara per i due  anni di durata del contratto è di € 8.300,00 (IVA 22% esclusa), pari a complessivi € 10.126,00 (IVA e ogni altro onere inclusi), così suddivisi:

- € 2.200,00/anno, per interventi di ordinaria manutenzione punti da 1 a 2 di cui all’articolo precedente (canone annuale – corrispettivo a forfait);

- € 1.500,00/una tantum, per intervento di taratura (punto 3 di cui all’articolo precedente);

- € 1.200,00/anno, per interventi di straordinaria manutenzione punto 4 di cui all’articolo precedente (corrispettivo a misura – su preventivo).

Non sono previsti rischi interferenziali particolari in quanto l'attività viene svolta in specifici locali tecnici. L’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcun affidamento, nel caso in cui nessun  preventivo appaia congruo o conveniente.

# ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare offerta le ditte:

- che non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);

- che siano iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio relativamente al servizio in oggetto e siano abilitate ai sensi di legge;

- che dispongano di attrezzature e di personale qualificato, formato ed in numero sufficiente per il servizio.

ART. 5 -  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici dovranno presentare all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario – Centro per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari, Via San Gaetano n. 74 – 36016 Thiene (VI), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo avisp@pecveneto.it

entro le ore 17:00 del giorno martedì 13 dicembre 2022

il preventivo di spesa e le dichiarazioni formulate sulla base della Scheda di Dichiarazione e Offerta (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante, o suo procuratore, digitalmente o, in alternativa, con firma e timbro della ditta accompagnati da un documento di identità valido.

L’offerta dovrà avere una validità di 60 giorni a partire dalla data di presentazione.

Eventuali informazioni tecniche potranno essere richieste dal lunedì al giovedì, durante le ore d’ufficio, presso l’Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agro-Alimentari, sede operativa di Thiene (VI), all’ing. Andrea Tessaro tel. n.0445 802300 (centralino), e-mail: andrea.tessaro@venetoagricoltura.org.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d’asta, pari a zero.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

# ART. 6 –AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà con riferimento alla Disposizione n. 4 del 18.01.2022. La scelta della migliore offerta avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021.

# ART. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 così come modificato dall’art. 51 della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021.

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con uno specifico provvedimento di approvazione da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti prescritti.

ART. 8 – FATTURAZIONE

Ai sensi del Decreto 03/04/2013 n° 55, D.L. 24/04/2014 n° 66 convertito in legge 23/06/2014 n° 89 a partire dal 31/03/2015 la scrivente Amministrazione potrà accettare e liquidare solo fatture elettroniche. Le informazioni relative alla fatturazione elettronica sono disponibili nel sito www.indicepa.gov.it .

L’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) è assoggettata a Split Payment (D.L. 50/2017). Si fa altresì presente che l’Agenzia, in applicazione della vigente normativa, si vedrà costretta a rifiutare all’SdI (Sistema di Interscambio), qualsiasi fattura non risulti conforme ai suddetti principi attuativi. Si invita a consultare sempre il sito http://www.venetoagricoltura.org al link – dati per la fatturazione – in quanto sono presenti le indicazioni e gli aggiornamenti necessari per l’emissione della fattura elettronicaPA nel rispetto degli obblighi di legge.

Il corrispettivo contrattuale, onnicomprensivo, è determinato dal preventivo indicato da codesta Ditta e la liquidazione delle competenze avverrà entro 30 gg. dalla emissione della relativa fattura elettronica e comunque dopo che essa sia stata riscontrata regolare e previo accertamento che la relativa prestazione sia stata effettuata nel rispetto di tutte le prescrizioni previste e acquisizione di DURC regolare.

# ART. 9 - VARIE

Nella more dell’approvazione del nuovo Protocollo di legalità, alla presente gara si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita .

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura.

La ditta che verrà incaricata dovrà prendere atto e rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia, approvato con D.D. n. 51 del 9.11.2016 e pubblicato sul sito internet istituzionale https://www.venetoagricoltura.org/2016/09/bandi-e-selezioni/codice-di-comportamento-dei-dipendenti/ .

La ditta assegnataria dovrà adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche.

Il Responsabile Unico del Procedimento designato per la presente procedura è il dr. Alessandro Censori, Direttore della Direzione Operativa (Tel: 0498293857; e-mail: alessandro.censori@venetoagricoltura.org).

INFORMATIVA: Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall’Amministrazione, quale responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal precitato Decreto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Direttore della Direzione Operativa

- Dr. Alessandro Censori -